Лабораторная работа

Определение относительной влажности воздуха и температуры насыщенного пара

( вводное занятие по работе с электронной лабораторией «Архимед»).

Цель: познакомиться с принципом  работы электронных датчиков влажности и температуры. Получить графики зависимости температуры и влажности с течением времени (100 секунд)

Оборудование: TriLink, КПК, датчик температуры, датчик влажности, мерный стакан, вода различной температуры.

Схема установки:

Ход работы:

- Настройка КПК

Мультилаб/ опыт/ выбор порта/ Bluetooth/ соединение с TriLink/ пароль 1234/ выбрать TriLink/ ОК/

- Соединение с TriLink

Панель Мультилаб/ опыт / настройка (ждем список датчиков)/ ОК

- Настройка параметров

Частота замеров – каждую секунду

Количество замеров – 100

- Постепенно увеличивая температуру воды в мерном стаканчике, следить за изменением показаний температуры и влажности.

- По окончании опыта проанализировать графики:

А) выбрать график температуры/ Панель Мультилаб/ анализ / статистика и записать значения минимальной и максимальной температуры

Б) выбрать график влажности/ Панель Мультилаб/ анализ/ статистика и записать значения минимальной и максимальной температуры

6. Заполнить таблицу

| T (min) | T (max) | ϕ (min) | ϕ (max) |
| --- | --- | --- | --- |

7. Полученные результаты и таблицу конвертировать на головной ПК и распечатать на бумажном носителе.

8. Сделать вывод по работе: Как изменяется относительная влажность при повышении температуры? Чем это можно объяснить?